ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- OBJETO

O Objeto do estudo preliminar é a execução da construção do reforço estrutural no muro de contenção existente na Escola Manoel Fulgêncio. A estrutura física é composta por estrutura de concreto armado.

- LOCALIZAÇÃO

Praça Olegário Maciel, Nº 32, Alto Santuário - Araçuaí-MG. LATITUDE:  16°51'6.05"S; LONGITUDE:  42° 4'5.65"O

Foto 01: Imagem aérea Escola Manoel Fulgêncio, Araçuaí - MG

Fonte:  Google Maps

- CLASSIFICAÇÃO E NATUREZA

A  obra se caracteriza como obra comum de acordo com as seguintes considerações:

Com a descrição das intervenções pleiteadas, verifica-se que as atividades  serão a construção de reforço estrutural no muro de contenção existente na Escola Manoel Fulgêncio, sendo as atividades envolvidas: serviços preliminares, trabalhos em terra, estrutura de concreto armado e drenagem, o que caracteriza a intervenção como de contrução, em consonância com as disposições abaixo elencadas.

Neste sentido, é oportuno elencar que dispõe a Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, em seu art. 6.º:

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;

E também a Orientação Técnica nº IBR-002/2009, do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, dispõe: Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar um ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. Serviço de Engenharia é toda a atividade que necessite da participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definição as atividades profissionais referentes aos serviços técnicos profissionais especializados de projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento.

A OT do IBRAOP especifica que: Reformar, consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua utilização atual. Ainda segundo a definição da NBR 16280, reforma significa: qualquer alteração nas condições da edificação com o objetivo de recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança, e que não seja manutenção. Complementarmente, o empreendimento possui média complexidade, ampla disponibilidade de fornecedores e executores no mercado. Possui ainda mão de obra, equipamento e materiais padronizáveis, as especificações são majoritariamente constantes no Caderno de Encargos do Sinapi e as composições de serviço majoritariamente presentes em sistemas de custos de entes federativos.

Assim, tem-se o entendimento de enquadramento das intervenções no Centro Viva Vida como reforma, consequentemente uma obra e, complementarmente, como uma obra comum.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Foi constatado após realização de um Laudo Pericial, em anexo, que o muro existente da escola não apresenta segurança e estabilidade. O estudo resultou em um projeto estrutural de reforço, formado por um pórtico em concreto armado que será construído rente ao muro existente, pelo lado externo. Também foi verificado que a drenagem existente era insuficiente e novo sistema foi projetado.

- ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS

O objetivo principal do projeto é reforçar a estrutura do muro existente, garantindo estabilidade e segurança, para não comprometer o uso da edificação existente da escola. Todo o projeto foi desenvolvido por profissional habilitado, seguindo as normas técnicas em vigor. Ressalta-se que todas as obras e serviços serão executados estritamente de acordo com os projetos executivos fornecidos e as especificações técnicas descritas no memorial.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA

Ao realizar o projeto de reforço estrutural do muro, diversas soluções foram adotadas para garantir a estabilidade e segurança. Abaixo estão as soluções consideradas nesse contexto:

    - Estabilidade e segurança: O reforço estrutural aumentará a estabilidade do muro, especialmente em locais onde há pressões significativas do solo, garantindo a segurança das pessoas e propriedades próximas, prevenindo possíveis deslizamentos ou colapsos.

    - Durabilidade: O reforço adequado aumentará a vida útil do muro, reduzindo a probabilidade de danos causados por condições climáticas extremas ou movimentos do solo ao longo do tempo.

    - Redução de deformações: O reforço irá minimizar deformações excessivas no muro, mantendo sua forma e função ao longo do tempo.

    - Economia: Embora o investimento inicial da obra possa ser significativo, ele pode resultar em economia a longo prazo, reduzindo os custos de manutenção e reparo.

    - Prevenção de erosão: A água que se acumula atrás do muro pode causar erosão do solo, comprometendo a integridade do muro e aumentando o risco de colapso.

    - Evitar a saturação do solo: A saturação do solo pode enfraquecer sua capacidade de suporte, o que pode levar ao deslizamento do terreno e comprometer a estabilidade do muro.

    - Redução do risco de corrosão: Em muros de arrimo de concreto armado, a presença constante de água pode acelerar a corrosão das armaduras metálicas, comprometendo a integridade estrutural do muro. Uma boa drenagem ajuda a reduzir esse risco, prolongando a vida útil da estrutura.

    - Minimização do aparecimento de umidade: Uma drenagem adequada contribui para manter a área adjacente ao muro mais seca, reduzindo o risco de infiltração de água em estruturas próximas e prevenindo problemas relacionados à umidade, como mofo e deterioração de materiais.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes dos levantamentos de necessidade de serviços, material, insumos e equipamentos realizados por profissional habilitado, com a devida emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica, com detalhamentos constantes na Memória de Cálculo de quantidades, em anexo.

8. ESTIMATIVA DO VALOR

O preço estimado da contratação é de R$ 341.978,22 (trezentos e quarenta e um mil e novecentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, outros documentos e justificativas que lhe dão suporte.

9. PRAZOS

O prazo de execução da obra é de 90 (noventa) dias corridos contados da emissão da ordem de serviço.

10. PROJETOS

Os projetos executivos de engenharia estão adequados, de acordo com as normas técnicas pertinentes e com a legislação aplicável, sendo de responsabilidade do profissional cuja ART integra o processo licitatório e estando apto a integrar a documentação de licitação.

11. CONCLUSÃO

As informações obtidas e compiladas neste documento demonstram que a contratação é viável, com elementos técnicos que a justificam, estando adequada para atender a demanda e a necessidade pleiteada.

# Araçuaí-MG, 08 de fevereiro de 2024.

Kênio Ávila Fernandes

Engenheiro Civil

CREA-MG 70.918/D