## memória de cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA ESF SCHNOOR | [5 empty] | DATA : FEVEREIRO/2023
LOCAL: COMUNIDADE SCHNOOR-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 12/2022 DESONERADO ORSE 11/2022 DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1 UNIDADE
1.2 | SEINFRA | ED-8005 | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 12 | 12,00m
2.0 |  |  | COBERTURA
2.1 | SEINFRA | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 29.83 | REMOÇÃO DAS TELHAS EM POLICARBONATO DE FRENTE E FUNDOS
2.2 | ORSE | 13060 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, e=8mm | M2 | 29.83 | SUBSTITUIÇÃO DO TELHAMENTO EM POLICARBONATO EXISTENTE
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 | SINAPI-I | 38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | 1 | BANHEIRO CONSULTÓRIO: 01 UNIDADE
3.2 | SEINFRA | ED-49588 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90X 210 CM | UND. | 6 | BANHEIRO FUNCIONÁRIOS. 01 UNIDADE; COPA: 01 UNIDADE+SALA DE ESTERILIZAÇÃO: 01 UNID;SALA DE ADM/GERÊNCIA: 01 UNID; BANHEIRO PNE MASC E FEM: 02 UNID
3.3 | SEINFRA | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND. | 21 | BANHEIRO FUNCIONÁRIOS. 03 UNIDADES, COPA:03 UNIDADES+SALA DE ESTERILIZAÇÃO: 03UNID+CIRCULAÇÃO: 03 UNID; SALA DE ADM/GERÊNCIA: 03 UNID; BANHEIRO PNE MASC E FEM: 06 UNID
3.4 | SEINFRA | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND. | 1 | SALA DE ESTERILIZAÇÃO: 01 UNID
3.5 | SEINFRA | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 11.97 | REMOÇÃO DA PORTA BANHEIRO FUNCIONÁRIOS. 01 UNIDADE DE 0,90*2,10+COPA: 01 UNIDADE 0,90*2,10+CIRCULAÇÃO: 1,20*2,10, BANHEIRO PNE MASC E FEM: 02*0,90*2,10, BANHEIRO CONSULTÓRIO: 01 UNIDADE 0,90*2,10
3.6 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 6 | BANHEIRO FUNCIONÁRIOS. 01 UNIDADE+CIRCULAÇÃO: 01 UNIDADE+CIRCULAÇÃO: 01 UNIDADE; SALA DE ADM/GERÊNCIA: 01 UNID; BANHEIRO FEM E MASC PNE: 02 UNID
3.7 | COMPOSIÇÃO | CPU-01 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 100X 210 CM | UNID | 1 | CONSULTÓRIO: 01 UNIDADE
3.8 | SEINFRA | ED-51155 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 0.76 | CONS. INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO: 0,95*0,80
3.9 | COMPOSIÇÃO | CPU-02 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO | UNID | 1 | BANHEIRO CONSULTÓRIO: 01 UNIDADE
4.0 |  |  | METAIS
4.1 | ORSE | 7229 | TORNEIRA CROMADA ACIONADA COM PEDAL MECÂNICO (NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA) | UNID | 1 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 1 UNID
4.2 | COTAÇÃO | CO-001 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM FILTRO, ACABAMENTO CROMADO | UNID | 1 | 1 TORNEIRA COM FILTRO PARA A COPA
4.3 | SEINFRA | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UNID | 1 | BANHEIRO FUNCIONÁRIOS: 1 UNID.
4.4 | SEINFRA | ED-48471 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 1 | BANHEIRO FUNCIONÁRIOS: 1 UNID.
4.5 | SEINFRA | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 2 | TORNEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 1 UNID; TORNEIRA DA COPA: 1 UNID.
4.6 | SEINFRA | ED-49972 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 1 | REGISTRO DO BANHEIRO FUNCIONÁRIOS: 1 UNID.
4.7 | SEINFRA | ED-22766 | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | SALA OBSERVAÇÃO: 1 UNID.
5.0 |  |  | ACESSÓRIOS
5.1 | SEINFRA | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 4 | SALA ATIViDADES COLETIVAS ; 1 UNID.;BANHEIRO PNE MASC E FEM: 02 UNID; CONSULTÓRIO: 01 UNID
5.2 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID | 2 | SALA INALAÇÃO: 1 UNID.; SALA OBSERVAÇÃO: 01 UNID
5.3 | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | CONSULTÓRIO: 01 UNID
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UNID | 11 | ARANDELAS: 02 UNID; RECEPÇÃO: 03 UNID, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 03 UNID; SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS: 01 UNID; CONSULTÓRIO: 2 UNID.
6.2 | SEINFRA | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 2 | PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES ESTRAGADAS
6.3 | SEINFRA | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA,PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID | 8 | RECEPÇÃO: 03 UNID, CONSULTÓRIO: 02 UNID; CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 03 UNID
6.4 | SEINFRA | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 6 | SALA DE OBSERVAÇÃO: 02 UNID; CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO: 01 UNID; CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO: 01 UNID; CONS ODONTOLÓGICO: 02 UNID
6.5 | SEINFRA | ED-13339 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID | 1 | SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS: 01 UNID
6.6 | SEINFRA | ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UNID | 1 | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ ACOLHIMENTO: 01 UNID
7.0 |  |  | PINTURA
7.1 | SEINFRA | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 303.42 | TETOS: 303,42
7.2 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 303.42 | TETOS: 303,42
7.3 | SEINFRA | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 947.53 | PINTURA INTERNA E EXTERNA
7.4 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 947.53 | PINTURA INTERNA E EXTERNA
7.5 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 122.85 | TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 309.25 | CONFORME PROJETO
9.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
9.1 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 2% VALOR DA OBRA
ARAÇUAI, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
KÊNIO ÁVILA FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

## Cotação
COTAÇÕES
OBRA: REFORMA ESF SCHNOOR
LOCAL: COMUNIDADE SCHNOOR-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE | CONTATO
E001 | 03.564.207/0001-87 | REALIZA ACABAMENTOS LTDA |  | (33) 3731-2843
E002 | 04.233.099/0001-22 | JULIANO MAGALHÃES LUIZ |  | (33) 3731-4230 | casa-nova1@hotmail.com
E003 | 71.193.585/0001-51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ARAÚJO |  | (33) 3731-1697 | mcaraujo01@hotmail.com
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE
COTAÇÃO | 001 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM FILTRO, ACABAMENTO CROMADO | UNIDADE | 234.37
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E001 | REALIZA ACABAMENTOS LTDA | 1 | 161.91 | 16/12/2022
| E002 | JULIANO MAGALHÃES LUIZ | 1 | 180 | 17/01/2023
| E003 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ARAÚJO | 1 | 361.2 | 17/01/2023
| ________________________________ |  |  | ________________________________
Kênio Ávila Fernandes
Eng. Civil - CREA-MG 70.918/D

## planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA ESF SCHNOOR | [5 empty] | DATA : FEVEREIRO/2023
LOCAL: COMUNIDADE SCHNOOR-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | ISS 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 12/2022 DESONERADO ORSE 11/2022 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 29.46%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2259.25
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1313.86 | 1700.89 | 1700.89
1.2 | SEINFRA | ED-8005 | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 12 | 35.94 | 46.53 | 558.36
2.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 17529.3
2.1 | SEINFRA | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 29.83 | 10.03 | 12.98 | 387.19
2.2 | ORSE | 13060 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, e=8mm | M2 | 29.83 | 443.9 | 574.66 | 17142.11
3.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 6265.77
3.1 | SINAPI-I | 38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | 1 | 70.69 | 91.51 | 91.51
3.2 | SEINFRA | ED-49588 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90X 210 CM | UND. | 6 | 378.32 | 489.76 | 2938.56
3.3 | SEINFRA | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND. | 21 | 21.05 | 27.25 | 572.25
3.4 | SEINFRA | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND. | 1 | 102.02 | 132.07 | 132.07
3.5 | SEINFRA | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 11.97 | 7.3 | 9.45 | 113.12
3.6 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 6 | 82.96 | 107.4 | 644.4
3.7 | COMPOSIÇÃO | CPU-01 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 100X 210 CM | UNID | 1 | 426.06 | 551.57 | 551.57
3.8 | SEINFRA | ED-51155 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 0.76 | 139.47 | 180.55 | 137.22
3.9 | COMPOSIÇÃO | CPU-02 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO | UNID | 1 | 838.1635 | 1085.07 | 1085.07
4.0 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 1517.56
4.1 | ORSE | 7229 | TORNEIRA CROMADA ACIONADA COM PEDAL MECÂNICO (NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA) | UNID | 1 | 375.33 | 485.89 | 485.89
4.2 | COTAÇÃO | CO-001 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM FILTRO, ACABAMENTO CROMADO | UNID | 1 | 234.37 | 303.41 | 303.41
4.3 | SEINFRA | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UNID | 1 | 216.17 | 279.85 | 279.85
4.4 | SEINFRA | ED-48471 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 1 | 16.54 | 21.41 | 21.41
4.5 | SEINFRA | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS ( TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 2 | 5.18 | 6.71 | 13.42
4.6 | SEINFRA | ED-49972 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 1 | 31.1 | 40.26 | 40.26
4.7 | SEINFRA | ED-22766 | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 288.37 | 373.32 | 373.32
5.0 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 482.07
5.1 | SEINFRA | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 4 | 57.7 | 74.7 | 298.8
5.2 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID | 2 | 59.97 | 77.64 | 155.28
5.3 | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 21.62 | 27.99 | 27.99
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3859.63
6.1 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UNID | 11 | 1.04 | 1.35 | 14.85
6.2 | SEINFRA | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 2 | 89.82 | 116.28 | 232.56
6.3 | SEINFRA | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA,PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID | 8 | 36.49 | 47.24 | 377.92
6.4 | SEINFRA | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 6 | 378.62 | 490.15 | 2940.9
6.5 | SEINFRA | ED-13339 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID | 1 | 222.73 | 288.34 | 288.34
6.6 | SEINFRA | ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UNID | 1 | 3.91 | 5.06 | 5.06
7.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 29529.12
7.1 | SEINFRA | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 303.42 | 2.79 | 3.61 | 1095.35
7.2 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 303.42 | 14.53 | 18.81 | 5707.33
7.3 | SEINFRA | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 947.53 | 2.46 | 3.18 | 3013.15
7.4 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 947.53 | 13.19 | 17.08 | 16183.81
7.5 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 122.85 | 22.19 | 28.73 | 3529.48
8.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2365.76
8.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 309.25 | 5.91 | 7.65 | 2365.76
9.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1165.39
9.1 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 900.2098 | 1165.39 | 1165.39
VALOR TOTAL DA OBRA SEM MOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 63808.46
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 64973.85
ARAÇUAI, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
|  | KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
|  | ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 70.918/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## BDI
Contratante: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG
OBRA: REFORMA ESF SCHNOOR
LOCAL: COMUNIDADE SCHNOOR-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG |  | Data ref. do orçamento SINAPI: DEZ/22 DESONERADO
Data: FEVEREIRO/2023 |  | Data ref. do orçamento SEINFRA: OUT/22 DESONERADO
Data ref. do orçamento ORSE: 11/22 DESONERADO
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | BDI GERAL
1 | TAXAS GERAIS: TG = (1 + (AC + R + (S + G)))*(1 + DF)*(1 + L) | SIGLA | 1.1696
1.1 | Rasteio da Administração Central | AC | 5.5%
1.2 | Riscos | R | 1.27%
1.3 | Seguro + Garantia do Empreendimento | S+G | 1%
1.4 | Despesas Financeiras | DF | 0.96%
1.5 | Lucro | L | 7.5%
2 | Taxas : T = (i°+i¹+i²+i³) | T
2.1 | COFINS | i° | 3%
2.2 | 50% ISS | i¹ | 1.5%
2.3 | PIS | i² | 0.65%
2.4 | CPRB | i³ | 4.5%
B.D.I. = { [TG / ( 1 - T)] - 1 } x 100 |  |  | 29.46%
ARAÇUAÍ, 13 DE FEVEREIRO DE 2023
KÊNIO ÁVILA FERNANDES - CREA MG 70918/D

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA ESF SCHNOOR
LOCAL: COMUNIDADE SCHNOOR-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO |  | ISS 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 12/2022 DESONERADO ORSE 11/2022 DESONERADO |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI= 29,46%
|  | VALOR: | 64973.85
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.477% | 100% |  | 100%
|  | 2259.25 | 2259.25 |  | 2259.25
2.0 | COBERTURA | 26.98% | 100% |  | 100%
|  | 17529.3 | 17529.3 | 0 | 17529.3
3.0 | ESQUADRIAS | 9.644% | 100% |  | 100%
|  | 6265.77 | 6265.77 | 0 | 6265.77
4.0 | METAIS | 2.336% |  | 100% | 100%
|  | 1517.56 | 0 | 1517.56 | 1517.56
5.0 | ACESSÓRIOS | 0.7419% |  | 100% | 100%
|  | 482.07 | 0 | 482.07 | 482.07
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.94% | 100% |  | 100%
|  | 3859.63 | 3859.63 | 0 | 3859.63
7.0 | PINTURA | 45.45% |  | 100% | 100%
|  | 29529.12 | 0 | 29529.12 | 29529.12
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.641% |  | 100% | 100%
|  | 2365.76 | 0 | 2365.76 | 2365.76
9.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1.794% | 50% | 50% | 100%
|  | 1165.39 | 582.695 | 582.695 | 1165.39
TOTAL |  | 100% | 46.94% | 53.06% | 100%
|  | 64973.85 | 30496.645 | 34477.205 | 64973.85
ARAÇUAÍ, | 13 DE FEVEREIRO DE 2023
_______________________________
| KÊNIO ÁVILA FERNANDES | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL CREA 70.918/D | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
OBRA: REFORMA ESF SCHNOOR
LOCAL: COMUNIDADE SCHNOOR-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG |  |  |  | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO, SINAPI MG 12/2022 DESONERADO ORSE 11/2022 DESONERADO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
CPU | 01 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 100X 210 CM | UNIDADE |  |  | 426.06
SINAPI-I | 00004982 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA DE 1000 X 2100 MM, DE 35MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | H | 1 | 297.69 | 297.69
SEINFRA | ED- 50361 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 17.87 | 53.61
SEINFRA | ED- 50371 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 24.92 | 74.76
CPU | 02 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO | UNIDADE |  |  | 838.1635
SINAPI-I | 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | kg | 0.1 | 24.41 | 2.441
SINAPI-I | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X M 21,06 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 1.6 | 21.06 | 33.696
SINAPI-I | 00043605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | M | 1.6 | 43.09 | 68.944
SINAPI-I | 00038179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UNIDADE | 4 | 47.48 | 189.92
SINAPI-I | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5*CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5 | 8.72 | 43.6
SINAPI-I | 4987 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UNIDADE | 1 | 296.31 | 296.31
SEINFRA | ED- 50361 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.75 | 17.87 | 84.8825
SEINFRA | ED- 50371 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.75 | 24.92 | 118.37
| ARAÇUAÍ, | 13 DE FEVEREIRO DE 2023
_______________________________
KÊNIO ÁVILA FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL CREA 70.918/D